załącznik nr 8b do SWZ

**CPK.DOA.261.142.2022**

**OPZ  
część II: Obiekt Terminal Kultury Gocław** (ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24)

**Przedmiot zamówienia**

Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do obiektów Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2023 roku.

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Zamówiona moc cieplna 0,4352 MW w tym:**
2. na potrzeby ogrzewania - 0,3825 MW
3. na potrzeby ciepłej wody - 0,0227 MW
4. na potrzeby ct - 0,0300 MW

**Szacunkowe zużycie energii cieplnej w czasie trwania umowy – 3250,80 GJ**

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej należącej do Dostawcy sieci.

1. **Warunki techniczne:**
2. Obiekt zasilany z węzła cieplnego,
3. rok przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej – 2021
4. węzeł cieplny jest własnością Odbiorcy,
5. układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,
6. regulator pogodowy jest własnością Odbiorcy,
7. grupa taryfowa - A3B1C3.
8. **Charakterystyka Obiektu:**
9. rok budowy budynku - 2021,
10. powierzchnia ogrzewana - 7417,20 m2,
11. powierzchnia całkowita budynku - 7935,25 m²,
12. liczba stałych użytkowników budynku - 100 osób,
13. kubatura budynku - 34663 m³,
14. budynek otynkowany, ocieplony.