załącznik nr 8a do SWZ

**CPK.DOA.261.142.2022**

**OPZ  
część I: Obiekt siedziba Centrum Promocji Kultury** (ul. Podskarbińska 2)

**Przedmiot zamówienia**

Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do obiektów Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2023 roku.

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Zamówiona moc cieplna 0,3875 MW w tym:**
2. na potrzeby ogrzewania - 0,0735 MW
3. na potrzeby ciepłej wody - 0,0420 MW
4. na potrzeby c.t. - 0,2720 MW

**Szacunkowe zużycie energii cieplnej w czasie trwania umowy – 1124,76 GJ**

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej należącej do Dostawcy sieci.

1. **Warunki techniczne:**
2. Obiekt zasilany z węzła cieplnego,
3. rok przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej – 2007,
4. węzły cieplne jest własnością Odbiorcy,
5. układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,
6. regulator pogodowy jest własnością Odbiorcy,
7. grupa taryfowa - A3B1C3.
8. **Charakterystyka Obiektu:**
9. rok budowy budynku - 2007,
10. powierzchnia ogrzewana - 1736,3 m2,
11. powierzchnia całkowita budynku – 1736,3 m²,
12. liczba stałych użytkowników budynku - 30 osób,
13. kubatura budynku - 11023 m³,
14. budynek otynkowany, ocieplony.